## 附件1
附件1：
警务便民自助终端配额清单
市县 | 总配额（台） | 公安网环境（台） | 互联网环境（台）
海口 | 30 | 10 | 20
儋州 | 30 | 10 | 20
三亚 | 20 | 6 | 14
琼海 | 15 | 5 | 10
文昌 | 15 | 5 | 10
乐东 | 15 | 5 | 10
澄迈 | 15 | 5 | 10
临高 | 15 | 5 | 10
定安 | 15 | 5 | 10
屯昌 | 15 | 5 | 10
陵水 | 15 | 5 | 10
东方 | 15 | 5 | 10
万宁 | 15 | 5 | 10
昌江 | 15 | 5 | 10
保亭 | 12 | 4 | 8
琼中 | 12 | 4 | 8
白沙 | 12 | 4 | 8
五指山 | 12 | 4 | 8
洋浦 | 6 | 2 | 4
三沙 | 1 | 1 | 0
合计 | 300 | 100 | 200

## 附件2
附件2：
终端选址投放、安装标准
序号 | 要求 | 标准
1 | 环境 | 放置在室内，避免阳光直射，周边需保持20cm的空间，放置海边区域则需要注意防腐蚀。
2 | 光线 | 自助机摆放朝向应避免阳光直射，光线过渡曝光的角度。
3 | 电源 | 需接入独立电源，要求220VAC的供电插座能够提供5A以上的电流。
4 | 网络 | 互联网要求独立网络，带宽至少50M，建议使用中国电信。公安网需进行IP地址绑定。
5 | 监控 | 场地建议在监控摄像头覆盖范围内
6 | 温湿度 | 1.温度10℃到40℃；
2. 相对湿度限制20%到80%；
7 | 插座 | 1.零线–火线电压 220V；
2.火线–地线电压 220V；
3.零线–地线电压小于 3V；
4.零线对地线电阻值不超过3欧；
5.插座承载负荷至少电流5A以上。
8 | 电源 | 适用于交流电源：
220伏特（200V到240V），电源频率：50/60赫兹，
9 | 防雷 | 应综合设计系统的防雷和接地，防雷和接地设计应符合GB50348—2004中3.9的要求。便民服务站外部应按GB50057-2004《建筑物防雷设计规范》的要求设置避雷保护装置；便民服务站内部应按GB50343-2004中1.0.5的要求进行设计。
10 | 绝缘电阻 | 电源引入端与机柜壳体之间的绝缘电阻不应小于20MΩ。
11 | 线缆敷设 | 进入便民服务站的各种地下线缆均应有金属或非金属套管防护且要接地。
12 | 其他 | 建议站点有人值守，便于引导或发现、反馈问题

## 附件3
附件3：
选址情况统计表
序号 | 投放地址 | 网络环境 | 所属分局
1 | 三亚市天涯区跃进街176号河西派出所 | 互联网 | 天涯分局
2 | 三亚市天涯区文明路115号新风派出所 | 公安网
3 | 三亚市天涯区解放路573号儋州社区 | 互联网
4 | 三亚市天涯区金鸡岭路127号友谊派出所 | 公安网
5 | 三亚市天涯区桶井路26号凤凰派出所 | 互联网
6 | 三亚市天涯区马岭街166号天涯派出所 | 互联网
7 | 三亚市天涯区凤凰路218号三亚航空旅游职业学院 | 互联网
8 | 三亚市吉阳区河东路186号河东派出所 | 互联网 | 吉阳分局
9 | 三亚市吉阳区南边海路3号大东海派出所 | 公安网
10 | 三亚市吉阳区迎宾路川北巷6号月川派出所 | 互联网
11 | 三亚市吉阳区迎宾路500号吉阳派出所 | 互联网
12 | 三亚市吉阳区榆亚路606号红沙边防派出所 | 公安网
13 | 三亚市吉阳区抱坡路8号荔枝沟派出所 | 互联网
14 | 三亚市吉阳区迎宾大道学院路191号三亚学院 | 互联网
15 | 三亚市天涯新风街259号三亚市政府政务服务中心 | 互联网
16 | 三亚市崖州区崖州大道66号崖城派出所 | 公安网 | 崖州分局
17 | 三亚市崖州区南滨路300号南滨派出所 | 互联网
18 | 三亚市海棠区林旺路376号林旺派出所 | 公安网 | 海棠分局
19 | 三亚市海棠区新民路44号藤桥派出所 | 互联网
20 | 三亚市海棠区国营南田农场南田分局 | 互联网

## Sheet1
| 总 | 公安网 | 互联网
机场 | 2 | 1 | 1
秀英 | 6 | 2 | 4
龙华 | 7 | 2 | 5
琼山 | 6 | 2 | 4
美兰 | 7 | 2 | 5
开发区 | 2 | 1 | 1
总 | 30 | 10 | 20